| Башkортостан Республикаһы Кушнаренко районы муниципаль районының горький ауыл советы ауыл биләмәһе башлыгы |  | глава сельского поселения ГОРЬКОВСКИЙ сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

| KАРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | «10» | декабрь | 2015 | й. |  | № | 29 |  | «10» | декабря | 2015 | г. |  |

Об утверждении Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район

Республики Башкортостан на 2016-2018 годы

В соответствии со ст. 15 ч.1 п.1 и ст. 43 ч.6 Федерального закона от                                 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и в целях обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса сельского поселения Горьковский сельсовет, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы (далее Программа).

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

3.   Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                        Т.Т.Галяутдинов

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения

Горьковский сельсовет

от «10» декабря 2015 г.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Горьковский сельсовет муниципального района

Кушнаренковский район Республики Башкортостан

на 2016-2018 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы является обеспечение безопасности и благоприятных условий для жизнедеятельности человека, модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставления населению коммунальных услуг, обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса сельского поселения Горьковский сельсовет. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: обеспечить регулирование надбавок для организаций коммунального комплекса, привлечь инвестиции из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры, модернизировать и реконструировать коммунальные сети, заменить устаревшее и изношенное оборудование, обеспечить возможность подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь в сетях теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения; снижение аварий на сетях; улучшение экологической обстановки |
| Сроки реализации программы | 2016 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 5500, 00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 1800,00 тыс. рублей; 2017 год – 1800,00 тыс. рублей; 2018 год – 1900,00 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета РФ, бюджета РБ, бюджета МР, бюджета СП. Объем средств республиканского бюджета, направляемых на софинансирование программных мероприятий, устанавливается после подписания соответствующих соглашений. Объем средств федерального бюджета определяется в ходе реализации Программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации программы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан, снижение потерь и себестоимость, экономия энергоресурсов, рост рентабельности системы коммунального комплекса. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное   развитие коммунальной инфраструктуры   сельского поселения предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических   условий и высокого   уровня комфорта   жителям   сельского поселения. Инженерные сети сельского поселения обслуживают учреждения социального значения, культурно-бытовые предприятия, и организации всех видов деятельности. Все это представляет собой комплексную систему, состоящую из инженерных коммуникаций, сооружений и специальных устройств.

Инженерное обеспечение сельского поселения состоит из систем теплоснабжения, водоснабжения, электро - и газоснабжения.

Программа включает комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, а также привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

1.1 Водоснабжение.

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется от шести существующих водозаборных скважин, в с.Иликово – 3скважины, д.Гумерово -2скважины, д.Кызылкупер -1скважина. В д.Саитово и д.Марс население пользуется собственными колодцами.

Общая производительность водозабора (6 скважины) –  23,4 м3/час.

Качество воды согласно протоколам лабораторных испытаний центра гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения».

Водопроводная сеть смешанная: кольцевая и тупиковая, сети изношены, построены и эксплуатируются с 1969 года и требуют замены. Протяженность водопроводных сетей составляет 13,2 км.

1.3. Теплоснабжение

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Горьковский сельсовет Горьковский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Теплоснабжение большей части индивидуальной застройки в населенных пунктах сельского поселения газовое от индивидуальных котельных (АОГВ) Теплоснабжение оставшейся части индивидуальных жилых домов в этих населенных  пунктах печное и на электричестве.

1.4. Электроснабжение

Обслуживанием и содержанием электрических сетей занимаются Кушнаренковские РЭС ПО «Центральные электрические сети» ООО «Башкирэнерго». В настоящее время электроснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется по воздушным линиям ВЛ -10 кВ от открытой распределительной электроподстанции 35/10 «Иликово» установленной мощностью 4000кВА. Резервные мощности на подстанции «Иликово» отсутствуют. По степени обеспечения надежности электроснабжения, электропотребители сельского поселения Горьковский сельсовет относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

1.5. Газоснабжение

В настоящее время источником газоснабжения населенных пунктов сельского поселения является существующий газопровод высокого давления P=0,6 МПа. Подача газа в населенные пункты осуществляются от ШРП №633 в с.Иликово, от ШРП № 641 в д.Саитово, от ШРП № 634 в д.Гумерово, от ШРП №637 в д.Марс, от ШРП № 636 в д.Кызылкупер. Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Основными потребителями газа являются:

-котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р/0,3МПа;

-жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р/0,003МПа.

1.6.  Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)

Бытовые отходы сопровождают человечество на всем пути его развития. Однако, в последние десятилетия проблема бытовых отходов, приобрела особую остроту. Накопление ТБО в районе достигает 100-180 кг на человека в год.

Территории   населенных пунктов подлежат регулярной очистке от отходов. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований предусматривает   сбор, вывоз и утилизацию предприятиями коммунального комплекса, в соответствии с экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

Из-за отсутствия должного надзора, низкой культуры поведения отдельных граждан свалки все дальше удаляются от населенных пунктов.   Отходы выбрасываются в не предназначенные для этих целей местах: вдоль автомобильных   дорог, в местах отдыха и купания, в лесных насаждениях. Контроль за ними практически отсутствует, не разработаны принципы и условия, препятствующие их образованию.

Населением частного сектора, предприятиями и организациями населенных пунктов сельского поселения отходы вывозятся на полигон ТБО, предназначенный для их захоронения. Качественный состав ТБО практически не зависит от географического расположения района. Основная масса ТБО состоит из макулатуры, стеклянного боя, полимерной тары, отходов переработки древесины (опилки), мусора с приусадебных участков, не пригодных к дальнейшему употреблению вещей домашнего обихода, уличного смета, строительного мусора, оставшегося от текущего ремонта квартир, сломанной бытовой техники и т.п.

В последнее время увеличивается количество утилизируемых отходов (материалы, пригодные для повторного использования, такие как бумага, стекло, пластмасса, металл), которые не должны вывозиться на свалки.

Актуальной проблемой в области экологии является переработка и утилизация ТБО. Основным методом утилизации ТБО является захоронение.

На территории сельского поселения в каждом населенном пункте имеются организованные свалки, за которыми следит администрация сельского поселения.

II. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Водоснабжение. Проектные решения

Существующие источники не обеспечивают потребности водоснабжения населенных пунктов сельского поселения с учетом благоустройства территории. Требуется поиск дополнительных источников водоснабжения. Предусматривается демонтаж и замена существующих водопроводных сетей населенных пунктов сельского поселения.

Основными целями развития инфраструктуры централизованного водоснабжения, являются: надежное, бесперебойное, соответствующее санитарным и техническим требованиям обеспечение потребителей сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан услугами водоснабжения; устройство систем водоснабжения жилых районов, не оборудованных сетями инженерного обеспечения;

Для достижения поставленных целей необходимо произвести: Реконструкцию, модернизацию существующих сетей и объектов и новое строительство для обеспечения требуемых мощностей; строительство дополнительных источников водоснабжения в целях исключения дефицита воды для подключенных потребителей; строительство инженерной инфраструктуры для развития сельского поселения Горьковский сельсовет.

При этом особое внимание необходимо обратить на состояние магистральных сетей, обеспечивающих водоснабжением.

Опыт эксплуатации подтверждает значительный износ указанных сетей, что может привести к нарушению инженерной инфраструктуры. При замене указанных сетей необходимо предусмотреть их реконструкцию, путем увеличения диаметра, для исключения сложившегося дефицита пропускной мощности с. Кушнаренково муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.

Водоснабжение в сельских территориях характеризуется неравномерностью водопотребления в течение года: при достаточной среднегодовой мощности источников водоснабжения, в летние месяцы возникает ощутимый дефицит воды. Для решения данного вопроса необходимо расширение водозабора строительство дополнительных скважин в селах, замена существующих водонапорных башен.

Определение эффекта от реализации мероприятий.

Реализация мероприятий Программы в части водоснабжения, напрямую связана с социально-экономическим развитием сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан.

При проведении мероприятий реконструкции, модернизации и строительства систем водоснабжения, прогнозируется повышение надежности функционирования указанных систем, улучшение обеспечения объектов сельского поселения Горьковский сельсовет услугами водоснабжения.

2.2. Водоотведение. Проектные решения

Сети организованного водоотведения и очистные сооружения бытовой и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Горьковский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

2.3. Теплоснабжение. Проектные предложения

Теплоснабжение отдельных общественных зданий предусматривается от автономных теплоисточников.

Основными целями развития инфраструктуры централизованного теплоснабжения, являются: надежное, бесперебойное, соответствующее санитарным и техническим требованиям обеспечение потребителей сельского поселения Горьковский сельсовет услугами теплоснабжения.
 	Для достижения поставленных целей необходимо произвести - реконструкцию, модернизацию и замену изношенных тепловых сетей. 	 
 	Из-за значительного срока эксплуатации и недостатка средств на проведение ремонтов, действующие инженерные сети и сооружения имеют большой износ. 	
  	При проведении мероприятий по реконструкции, модернизации и замене сетей теплоснабжения, прогнозируется повышение надежности функционирования указанных систем, улучшение обеспечения объектов сельского поселения Горьковский сельсовет услугами теплоснабжения, сокращение затрат на ресурсы (газ, электроэнергия).

2.4. Электроснабжение. Проектные решения

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется по воздушным линиям ВЛ -10 кВ от открытой распределительной электроподстанции 35/10 «Иликово» установленной мощностью 4000кВА. Резервные мощности на подстанции «Иликово» отсутствуют.
 	Исходя из вышеизложенного, с учетом перспективы роста электропотребления в населенных пунктах сельского поселения необходимо произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

2.5. Размещение и утилизация ТБО

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства в области управления ТБО сопровождается весьма большими потерями ресурсов, а также увеличением загрязнения окружающей среды.

Проблема экологической опасности твердых бытовых отходов затрагивает все стадии обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и кончая подготовкой к использованию утильных компонентов и уничтожением или захоронением неиспользуемых фракций.

Основными задачами по решению проблемы управления отходами являются:

-минимизация количества образующихся отходов;

-максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

-изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с наименьшими экономическими затратами.

Существующая система учета и контроля за образованием и размещением отходов не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов, а также исключить несанкционированное их размещение.

Политика в сфере управления отходами главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Дальнейшая работа с целью снижения экологической опасности обращения с ТБО должна проводиться в следующих направлениях:

1. Эксплуатация полигона ТБО в соответствии с предусмотренными технологическими решениями, обеспечение экологически безопасной    утилизации отходов в соответствии с требованиями нормативного документа.

2. Развитие системы селективного сбора ТБО в жилом секторе, административных учреждениях, на предприятиях общественного назначения с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

3.   Развитие в сельском поселении сети приемных пунктов вторсырья;

4. Развитие в сельском поселении планово-регулярной системы санитарной очистки.   Внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение технического уровня работ, обеспечение потребности в парке машин и механизмов.

5. Внедрение имеющихся отечественных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов.

6. Организация системы раздельного сбора ТБО с целью их использования в качестве сырья, систематическое проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления.

7. Разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

III. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ

Администрация сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан обеспечивает координацию, согласование и контроль за действиями всех организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объемов работ по мероприятиям Программы и включение их в инвестиционные программы соответствующих организаций коммунального комплекса на соответствующий год, которые разрабатываются в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- планирование исполнения конкретных объемов работ;

- выполнение работ;

- отчетность по исполнению мероприятий.

Программа может при необходимости корректироваться.

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации данной Программы ожидается достичь:

Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости систем коммунальной инфраструктуры.

- создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; внедрение энергосберегающих технологий.

Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Экономические результаты:

- плановое развитие систем коммунальной инфраструктуры.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок Исполне-ния | Источник финансирова-ния | Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Система водоснабжения |
| 1. | Строительство водозабора в д.Саитово , д.Марс | 2016-2018 | Бюджет РБ Бюджет МР | 1000,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | Улучшение водоснабжения населения |
| 2. | Замена ветхих водопроводных сетей в населенных пунктах с.Иликово, д.Гумерово, д.Кызылкупер | 2016-2018 | Бюджет РБ Бюджет МР Бюджет СП | 2000,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | Сокращение потерь воды |
| 3. | Модернизация системы водоснабжения с.Иликово, д.Гумерово, д.Кызылкупер | 2016-2018 | Бюджет РБ Бюджет МР | 1000,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | Улучшение водоснабжения населения |
| Размещение и утилизация ТБО |
| 1. | Ликвидация несанк- ционированных сва- лок | 2016-2018 | Бюджет РФ Бюджет РБ Бюджет СП | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | Охрана окружающей среды |
| 2. | Строительство мусоро- перегрузочной станции (МПС) | 2016-2018 | Бюджет РФ Бюджет РБ Бюджет СП | 1000,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | Охрана окружающей среды |
|  | ВСЕГО |  |  | 5500,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1900,00 |  |

Управляющий делами администрации                                                                        Р.Р.Галяутдино

«Об утверждении Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Горьковский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы»